“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC

Avtomatlaşdırma layihəsi (II) əsasında stansiyaların təmiri üçün mal-materialın satın alınması

məqsədilə

açıq tender elan edir.

| Elan tarixi: 01.04.2026-cı il Ehtimal qiymət: 107312.53 azn |  |
| --- | --- |
|  | Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər: - Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə olunur); - Uyğunluq sənədləri; - Qiymət təklifi. Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət sənədi (imzalanmış və möhürlənmiş) iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlə bir yerdə ən geci 14.04.2026-cı il, Bakı vaxtı ilə saat 15:00-a qədər Azərbaycan dilində Satınalan təşkilatın 4-cü bənddə qeyd olunmuş e-mail ünvanına təqdim olunmalıdır. |
|  | Uyğunluq sənədləri və qiymət təklifi şifrələnmiş formada 16.04.2026-cı il tarixində saat 15:00-dək Satınalan təşkilatın aşağıda göstərilən elektron poçt ünvanlarına təqdim edilməlidir: musabiqeler@teleradio.az satinalma@teleradio.az QEYD: Faylın şifrəsi ayrıca və yalnız musabiqeler@teleradio.az e-mail ünvanına göndərilməlidir. Qiymət təklifinin formalaşdırılması zamanı aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır: valyuta məzənnələrinin və inflyasiyanın dəyişməsi, istehsalçı və istehlakçı qiymət indeksləri, daşınma və xammal xərcləri, vergi və rüsum dərəcələri, tənzimləyici tələblər, təchizat zəncirində yarana biləcək fasilələr, fors-major hallar, dövlət tərəfindən qiymətlərin tənzimlənməsi, idxal-ixrac məhdudiyyətləri, sanksiyalar, kəskin bazar dəyişiklikləri və analoji obyektiv faktorlar, habelə zəruri hesab edilən digər hallar. Göstərilən tarix və vaxtdan sonra təqdim olunan təkliflər nəzərə alınmayacaqdır. |
|  | İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: - Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər 250.00 (iki yüz əlli manat 00 qəpik) AZN iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən sonra təsdiqedici sənədi elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsə təqdim etdikdən sonra elanın I bəndində göstərilmiş tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:00-a kimi ala bilərlər. - Hesab nömrəsi: “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC Bank: Azərpoçt MMC, 1 saylı Poçt filialı KOD: 691011 SWİFT: AZPOAZ22 H/H: AZ29AZPO91015461200420100081 M/H: AZ76NABZ01350100000000094944 VÖEN: 9900037841 - İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. - Müsabiqələr üzrə iştirak haqqı ödənilərkən ödəniş tapşırığında müsabiqənin adı, iddiaçı şirkətin tam adı mütləq qeyd olunmalıdır. |
|  | Elektron poçt ünvanları: musabiqeler@teleradio.az satinalma@teleradio.az Satınalan təşkilatın ünvanı: Abbasqulu Abbaszadə 126 “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC |
|  | Bank təminatı: 1080.00 AZN (bir min səksən manat 00 qəpik) |
|  | Müsabiqə təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: Müsabiqə üzrə təkliflərin açılışı 16.04.2026-cı il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da baş tutacaqdır. |
|  | Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat: Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat iddiaçıların email ünvanına göndəriləcək |

“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC

tərəfindən elan edilmiş

Avtomatlaşdırma layihəsi (II) əsasında mövcud xəbərdarlıq sisteminə inteqrasiyası zəruri olan qida bloku,modul və digər avadanlıqların satın alınması

ilə bağlı elan edilmiş açıq tenderdə iştirak etmək üçün

# ƏRİZƏ

(ərizə iştirakçının firma blankında tərtib edilir)

Bakı şəhəri                                                                                              “____”_____”2026-cı il

“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC-nin

Satınalma Komissiyasının sədri cənab Elvin Hüseynov

Hörmətli Elvin bəy,

biz [İştirakçının tam adı daxil edilir], Avtomatlaşdırma layihəsi (II) əsasında mövcud xəbərdarlıq sisteminə inteqrasiyası zəruri olan qida bloku,modul və digər avadanlıqların satın alınması üçün keçiriləcək açıq tenderdə iştirak etmək niyyətində olduğumuzu təsdiq edirik.

Şirkətimizlə bağlı aşağıdakı məlumatları təqdim edirik:

| 1. Şirkətin tam adı: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Ünvan: | Şəhər: | Poçt indeksi: | Ölkə: |
| 3. Əlaqələndiri şəxsin adı və soyadı: |  |  |  |
| 4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: |  |  |  |
| 5.Əlaqələndirici şəxsin elektron poçt ünvanı: |  |  |  |
| 6. Qeydiyyatda olduğu ölkə: |  |  |  |
| 7.Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi/Vergi nömrəsi: |  |  |  |

________________________________                                   _______________________

A.S.A                                                                         İmza (möhür)

Satınalma predmeti ilə bağlı iş həcmi

| № | Məhsulun adı | Məhsul təsviri | Ölçü vahidi | Miqdarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW-Gateway | Type of connection CAN, Ethernet Input/output interfaces Ethernet, 2xCAN Data speed 10/100Mb/s Max CAN deviсes 100(50 per CAN) CAN bus network topology BUS Number of CAN ports 2 Power supply 11.5 … 27.5 V DC 24V, 2.5A Recommended Max own current (24V) 140mA Max CAN bus length 800m* (twisted pair 5 cat) Max CAN bus current 700mA Case material ABS Protection IP40 Equipment installation type DIN-rail (EN 60715) Temperature range -10 … +50°C Size 2U, 35x95x58 mm Weight 65 g (və ya ekvivalenti) | ədəd | 14 |
| 2 | Power supply | Mean Well HDR-60-24 qida bloku. 24V, 2.5A (və ya ekvivalenti) | ədəd | 14 |
| 3 | DW-RC-12 | Outputs channels qty 12 Discrete input channels qty 24 Digital input channels qty 4 (up to 8 FW-TS sensors) Input voltage 0-250 V Current type AC/DC Max load per channel 16A Power supply 11.5 … 27.5 V DC from CAN Max current(24V) 260 mA BUS type CAN Equipment installation type DIN-rail (EN 60715) Case material ABS Protection IP40 Temperature range -10 … +50 °C Size 9U, 156x110x58 mm Weight 400 g (və ya ekvivalenti) | ədəd | 18 |
| 4 | CW-HTMLI-II - 5 in 1 sensor | Control parameters Humidity, lighting, movement, temperature, Angle of vision IR 360° Power supply 11.5 … 27.5 V DC from CAN Max current(24V) 100 mA Bus type CAN (4-wire) Equipment installation type Wall, celling Case material ABS Protection IP40 Temperature range -10 … +50 °C Size 85x85x35 mm Weight 70g (və ya ekvivalenti) | ədəd | 14 |
| 5 | İstilik və tüstü detektoru | Conventional Heat and Smoke Detector (4-wire, integrated with the system) | ədəd | 37 |
| 6 | 1 faz kontaktor | 1 fazlı idare edilə bilən kontaktor 25A | ədəd | 200 |
| 7 | 3 faz kontaktor | 3 fazlı idare edilə bilən kontaktor 100A | ədəd | 15 |
| 8 | Reed switch | Gerkon (Qapiya nəzarət sensoru) | ədəd | 30 |
| 9 | DE-MG.B | Main gateway (və ya ekvivalenti) | ədəd | 1 |
| 10 | DR-60-24 | Gərginlik bloku (və ya ekvivalenti) | ədəd | 1 |